산들바다안전점검 관리대장

□ 시설 명 : 산들바다 체험휴양마을

점 검 일	점 검 결 과				특이사항	점검자
	양호	요주의	요수리	이용금지

※「산들바다 체험휴양마을시설 안전점검항목」에 따라 월 1회 점검 후 점검결과 란에 품명과 번호 을 기입하고 중요한 사항을 특이사항 란에 기록 (위 예시 참조).

※「일일 안전점검 대장」은 필수사항에 대하여 자율적으로 관리.

※ 양호, 요주의, 요 수리, 이용금지는 품명과 번호를 기록한다.

2018년 산들바다 체험휴양마을 안전점검표

체험장 및 일반시설물 자체안전점검표
점검일자 : 매월 1회이상 점검자 : 관리자 (점검 후 이상 발견시 점검관리대장에 기록 관리 할 것)
품명	No	자 체 점 검 항 목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1- 건 축 관 리	1	게스트 하우스, 체험 장, 농가 맛집, 가공 장 출입문은 개폐가 이상 없는가
	2	게스트 하우스, 화장실, 체험장 창문유리는 이상 없는가?
	3	출입문 잠금 상태와 보안카드는 정상적인가?
	4	출입구에 장애물은 없는가?
	5	비상구 위 표시등은 정상작동 하는가?
	6	숙박실내 소화기가 화재의 종류에 따라 준비되어 있는가?
	7	통로는 적어도 90cm이상의 폭으로 걸리는 것 없이 통행할 수 있는가?
	8	숙박동 내부의 침구류 정리 정돈 및 청소 상태는 양호한가?
2- 농 가 맛 집 식당	1	가열기구 작동 상태는 정상적인가?
	2	가연성 물질 보관은 화기로부터 충분히 격리 되었는가?
	3	후드와 팬의 작동 상태는 정상적인가?
	4	냉장고 보관하고 있는 식재료는 유통기간을 지키는가?
	5	냉동고, 냉장고 문이 열려있지 않은가?
	6	상하수도 사용 상태는 양호한가?
	7	식당 하수시설은 이상이 없는가?
	8	식탁 및 바닦은 청결하며 위험요소는 없는가?
	9	가스통 고정 및 사용 상태는 양호한가?

2018년 산들바다 체험휴양마을 안전점검표

체험장 및 일반시설물 자체안전점검표
점검일자 : 매월 1회이상 점검자 : 관리자 (점검 후 이상 발견시 점검관리대장에 기록 관리 할 것)
품목	No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3- 화 재 예 방	1	화재 경보기가 설치되어 있고, 설치 장소를 알고 있는가?
	2	적정장소에 소화기, 보호구, 구급약품등이 비치되어있는가?
	3	소화기는 정 위치에 있고 관리하는가?
	4	화재보험은 가입했는가?
	5	비상등 은 정상가동하고 있는가?
	6	지역 소방서 및 관공서 전화번호는 있는가?
	7	부안소방서 : 063-580-1899 진서면사무소 : 063-582-7117 부안경찰서: 063-580-7112 성모병원 : 063-581-5100
4- 체 험 장	1	체험시에 필요한 체험 공간은 충분히 확보되어 있는가?
	2	체험 기구는 지진 등 에도 흔들리지 않도록 조치가 되어 있는가?
	3	체험장 및 체험실내에서는 금연이 실시되고 있는가?
	4	모든 체험 기구는 정상적으로 작동하는가?
	5	체험자 동선 에 위험물은 없는가?
	6	물품은 눈높이 이하에서 보관하고, 낙하방지 조치가 되어 있는가?
	7	체험 안전수칙은 숙지하며 교육하는가?
	8	체험 안전보험은 가입했는가?
	9	특히 어린이 움직이는 동선에 위험물은 없는가?
	10	체험장 내 의자, 책상 기구들 은 잘 관리되고 있는가?

2018년 산들바다 체험휴양마을 안전점검표

험장 및 일반시설물 자체안전점검표
점검일자 : 매월 1회이상 점검자 : 관리자 (점검 후 이상 발견시 점검관리대장에 기록 관리 할 것)
품목	No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5- 전 기 관 련	1	전열기가 설치된 주위에 가연물이 근접되어 있지 않은가?
	2	보온용 전열기의 온도 과승방지 장치가 확실히 작동하는가?
	3	전기기구 및 플러그 접속 상태는 양호한가?
	4	정전에 대비하여 비상 조명등이 성치되어 있는가?
	5	전기기기는 적합하게 접지되어 있는가?
	6	전기기기의 전열상태는 양호한가?
	7	코드피복이 손상되어 있거나 중간 접속되어 있는 곳은 없는가?
	8	습기가 있는 장소에는 누전 차단기기를 설치하였는가?
	9	코드, 배선기구는 용량과 규격에 적합한 것을 사용하였는가?
	10	코드, 배선기구는 용량과 규격에 적합한 것을 사용하는가?
	11	접속 부위등에 접속 불량한 곳은 없는가?
	12	과전류 차단기, 퓨즈 등은 용량과 규격에 적합한가?